## ДО ДИРЕКТОРА

## НА ГЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

## „СТРАШИМИР ДИМИТРОВ” - БАН

## 1113, гр. София

## ул. „Aкад. Г. Бончев“, бл. 24

**О Ф Е Р Т А**

**От:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование на кандидата)

с адрес: гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЕИК /Булстат: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

представлявано от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в качеството му на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,**

С настоящото Ви представяме нашата оферта, съгласно публикуваната от Вас обява за набиране на оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на микроскопско оборудване“, **Обособена позиция № 1 „Доставка на Поляризационен микроскоп“.**

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие, обявени от Вас. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативно установения срок.

Предлагаме срок за изпълнение на доставката – до 45 (четиридесет и пет) дни от датата на сключване на договор.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(посочва се срок не по-кратък от 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти)*.

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, предлагаме да доставим **поляризационен микроскоп** със следните технически и функционални параметри:

|  |  |
| --- | --- |
| **Изисквания и условия на**  **възложителя** | **Предложение на кандидата**  *Марка/модел/производител/тех-нически характеристики* |
| Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството:  • Поляризационен микроскоп за работа с преминаваща и отразена светлина  • LED oсветление с живот над 20 години.  • Поляризатор за преминаваща светлина  • Модул за отразена светлина с поляризатор, анализатор въртящ се на 180°, възможност за получаване на косо (странично осветление) от не по-малко от 4 различни страни. Вграден лъчеделител с възможност за изваждане от оптичния път при наблюдение с преминаваща светлина за премахване на ефекта псевдо плеохроизъм. USB захранване  • Видимо поле не по-малко от 20 мм  • Зрителна глава с ъгъл на наблюдение 30⁰  • Окуляри 10х/20, с кръст в един от тях  • Револвер за не по-малко от 4 бр. обективи с центриране на всеки един от тях  • План ахроматни обективи за качествена и количествена поляризация с увеличения и N.A: 5x/0.12, 10x/0.25, 20x/0.40  • Въртяща се предметна масичка  • Ръкохватка за лесно пренасяне  • USB порт в тялото на микроскопа, за директно захранване на микроскопски камери и модула за отразена светлина.  • Отсек за навиване на захранващия кабел  • Противопрахово покривало  • Цветна цифрова микроскопска камера за анализ и заснемане на изображения. Минимална разделителна способност на заснетите изображения 10 Mpixels. Жива картина Full HD 1920x1080, CMOS сензор. Време за експозиция в диапазон от 0.5ms – 500 ms. USB интерефейс за директна връзка с PC, HDMI изход за връзка с HD монитор, слот за SD карта памет,. Дистанционно за управление, настройка и запис на изображения в HD режим.  • Софтуерен пакет за наблюдение на жива картина, корекция на изображенията запис, извършване на измервания, поставяне на мерителна линия, анотации и др. |  |
| Изисквания към гаранционната поддръжка:  не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на приемане на доставката с двустранно подписан приемо-предавателен протокол, без забележки относно качеството и окомплектовката. |  |

Ангажираме се да доставим ново и неупотребявано оборудване.

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

За изпълнение на доставката в съответствие с обявените от Вас условия и нашето техническо предложение, общата цена на нашата оферта възлиза на:

**Цифром:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Словом:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(*посочва се цифром и словом стойността без ДДС в български лева*)

Предложената цена е окончателна, не подлежи на увеличение и включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на доставката в описания в Техническото задание и тази оферта вид и обхват.

Приемаме плащането по договора да се извърши по банков път, в срок до 30 (тридесет) дни след приемане на изпълнението без забележки от страна на възложителя и издаване на фактура от изпълнителя за извършената доставка.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме декларация на кандидата по образец на възложителя.

**ДАТА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(подпис)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(име и фамилия)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(длъжност на представляващия кандидата)

(печат на кандидата, ако има такъв)